河北金融学院图书馆

70周年校庆诗词文集设计印刷项目

招标文件

招 标 人： 河北金融学院图书馆 （公章）

二〇二二年七月

目   录

第一章  投标人须知

第二章  技术标准和基本要求

第三章  评标办法（最低价中标法）

第四章  投标文件格式

- 第一章  投标人须知

## 1、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成期 | 2022年8月31日前 |
| 2 | 质量要求 | 合格 |
| 3 | 投标截止时间 | 2022年7月20日15时整 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价为一次性报价，最高限价12500元 |
| 5 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月20日15时整 开标地点：河北金融学院图书馆110会议室 |
| 6 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或5人 |
| 7 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |

- 2．投标文件的编制和签署

2.1 供应商应按“投标人须知前附表”准备磋商响应文件正本（一本）、副本（两本）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面磋商响应文件为准。

2.2 投标文件的正本和副本均需打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章并加盖单位公章。

2.3 投标文件的打印应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件可视为无效。

2.4 投标文件正本和副本必须胶装成册并编制目录和逐页编码。

2.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章，内容应完整。

2.6投标文件统一用A4幅面纸印制，特殊情况可增大幅面。

- 3. 投标文件盖章要求

投标文件格式要求供应商提供的资料必须签字或盖章并加盖公章（红色）的，供应商应签字和盖章。

正本制作应符合以上要求，不符合要求的按无效申请处理。副本内容应与正本内容一致，如出现正副本内容不一致，以正本为准。

- 4. 投标文件的密封和标志

4.1 供应商应在投标文件正本和所有副本的封面上注明项目名称、供应商名称、递交时间（年月日）等，并分别在右上角标明“正本”或“副本”字样。

4.2 磋商响应文件正本、所有副本应封装于一个或多个密封袋内。

4.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商公章）。

备注：供应商不按上述要求编制投标文件，按不响应实质要求作废标处理。

- 第二章 技术标准和基本要求

- 一、项目内容

本次项目主要为河北金融学院校庆70周年诗词文集设计印刷。

- 二、要求

（一）制作要求

根据甲方要求诗词文集设计应严格按照具体需求进行设计修改，直至符合要求。文集为大16开，封面为250克双铜纸，哑膜单面；内页为157克双铜纸，彩色不覆膜，含封面总计不超过50页，全册锁线胶装。

展板为80CM*180CM的KT板，共计4块，严格按照甲方要求设计修改制作。

（二）其他要求

根据甲方要求8月31日前完成制作送到指定位置，并开具正规发票。

- 三、验收

1、验收地点：河北金融学院图书馆综合办公室

- 验收方式：采购人根据合同和招、投标文件验收。

3、付款方式：

货物经采购人验收合格后，采购人按中标金额100%支付货款。

- 第三章  评标办法（最低价中标法）

## 评标方法

本次评标采用最低价中标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

- 第四章  投标文件格式

河北金融学院                 项目

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照复印件（三证合一）

四、投标分项报价明细表

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，按合同约定完成本项目。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成配送项目内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：        性别：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、后附法定代表人复印件（二代身份证正反面复印件加盖公章）。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

委托代理人：                                   （签字）

年       月       日

注：

- 后附法定代表人及授权代理人复印件（二代身份证正反面复印件加盖公章）。

- 如法定代表人亲自参加招标会议并签署投标文件的，此项内容可以不提供。

三、营业执照复印件

四、投标报价明细表

| 序号 | 项目 | 数 量 | 单 价 （万元） | 总 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 | 大写: |  |  |  |
|  | 小写: |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年      月      日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理。

- 本表格式可以调整，但上述内容必须全部包括，否则视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理